## Checklist Vazamento de Óleo
CHECK-LIST DE INSPEÇÃO - ABASTECIMENTO TANQUE IBC
EMPRESA: |  |  |  |  | DATA DA INSPEÇÃO:
OBRA/EMPREENDIMENTO: |  |  |  |  | RESPONSÁVEL:
LOCALIZAÇÃO:
SEÇÃO | ITEM DE VERIFICAÇÃO | STATUS |  |  | OBSERVAÇÕES
|  | SIM | NÃO | N/A
Tanque IBC - Estrutura e Condições | Identificação legível do tanque (número de série, capacidade, etc.)
Etiquetas de segurança e simbologia de risco legíveis
Condições gerais do IBC (sem amassados, furos ou corrosão)
Tampa superior em bom estado e com vedação adequada
Válvula inferior de descarga funcionando e sem vazamentos
Estrutura metálica de proteção (gaiola) íntegra e sem deformações
Base plástica ou metálica sem trincas ou danos estruturais
Ausência de vazamentos ou manchas de óleo ao redor do tanque
Alojamento em local adequado (arejado, nivelado e protegido do sol direto)
Aterramento adequado quando em uso com equipamentos elétricos
Extintor de incêndio nas proximidades em conformidade
Acesso desobstruído para inspeção e abastecimento
Registro de inspeções anteriores disponível
Data da última limpeza interna registrada
Foi feita a comunicação à manutenção ou responsável técnico?
Área de Instalação e Condições ao Redor ¦ | Área ao redor do tanque está limpa, sem materiais inflamáveis ou obstruções
Há canaletas de contenção ou drenagem próximas e em boas condições
O terreno está nivelado, evitando acúmulo de óleo, água ou lama
Há barreiras físicas ou sinalização de segurança ao redor
O tanque está afastado de fontes de calor, faíscas ou outros riscos de ignição
A inspeção da área foi registrada e está atualizada
Sistema de Abastecimento (Bico Injetor e Mangueira) | Bico injetor em bom estado, sem rachaduras, entupimentos ou vazamentos
Gatilho do bico funcionando corretamente (sem travamento ou retorno)
Mangueira de abastecimento sem dobras, rachaduras ou vazamentos
Filtro do bico (se aplicável) limpo e com manutenção em dia
Suporte de armazenamento do bico/mangueira está adequado e acessível
Assinatura |  |  |  |  | ENCAMINHAMENTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO/MEIO AMBIENTE Sim( ) Não( )
QSMS-FORM-62-Check List Inspeção Tanque IBC- Rev. 00 - 29.05.25