## Table 1
CHECKLIST INSPEÇÃO - CABO DE AÇO E MANILHA
QSMS-FORM-84- Inspeção de Cabo Aço e Manilha - Rev.00 - 05.01.26
CONTRATO N. | EMPRESA | [5 empty] | DATA INICIO: DATA TÉRMINO:
EXECUTANTE: | [6 empty] | EMPRESA: TERCEIRO ( )
EQUIPAMENTO: |  |  | MANILHA: ( ) |  | CABOS DE AÇO: ( ) ESTROPO ( )
MARCA/MODELO : | [6 empty] | FABRICANTE: | [9 empty] | TAG:
SEQ. | ÍTENS A VERIFICAR SEMANALMENTE |  |  | Seg |  |  | Ter |  |  | Qua |  |  | Qui |  |  | Sex |  |  | Sab |  |  | Dom
|  |  |  | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA
CABOS DE AÇO
1 | Existe cortes nos arames?
2 | Existe identificação da capacidade de carga?
3 | Os cabos possuem dobras que compromentam a movimentação ?
4 | Os cabos possuem partes esmagadas e desgastadas?
5 | Os cabos são armazenados em local seco e livre de materiais contaminantes?
6 | A quantidade de clips é suficiente para amarração?
7 | O posicionamento dos clips em amarrações estão corretos?
8 | O cabo apresenta corrosões?
9 | A abertura dos ganchos comprometem a segurança do cabo?
10 | O cabo é compatível com a carga a ser içada?
11 | Manilha
15 | Existe identificação da capacidade de carga?
16 | Existe deformação no corpo da manilha ?
17 | As roscas da manilha estão em perfeitas condições de uso?
18 | O pino apresenta trincas ?
19 | O pino esta empenado?
20 | As manilhas são armazenadas de forma correta e livre de contaminação?
21 | O gancho do cabo possue trava de segurança?
22 | O estropo possuem fios danificados?
OBSERVAÇÕES
LEGENDA: |  | S = SIM | N = NÃO |  | NA= NÃO APLICÁVEL
CONCLUSÃO:
| ( ) LIBERADO |  |  | ( ) NÃO LIBERADO | [7 empty] | ( ) LIBERADO COM RESTRIÇÃO
RELATAR:
COMUNIQUE TODO E QUALQUER DEFEITO AO SETOR DE SEGURANÇA OU SUPERVISOR
PARTICIPANTES DA INSPEÇÃO
NOME |  |  |  | EMPRESA | [5 empty] | ASSINATURA